宁德市闽东医院医疗集团耗材集团内部招标文件

招标编号： mdyyyljt2015-001

项目名称：宁德市闽东医院医疗集团耗材带量采购

采 购 人：宁德市闽东医院医疗集团

二零一五年七月

地址：福建省福安市城关区鹤山街89号                                 邮  编：355000

电话：0593-6384239                                                传  真：0593-6384239

E-mail: sbk304@163.com

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标供应商须知	5

一、说明	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编写	8

四、投标文件的提交	10

五、投标文件的评估和比较	11

六、定标与签订合同	13

第三章  招标内容及要求	18

第四章  投标文件格式	22

注：本招标公告共52页（含封面），请投标供应商自行下载并核对，否则，由此造成的一切后果由投标供应商自负。

- 第一章  投标邀请

本次对宁德市闽东医院医疗集团耗材带量采购项目的下述货物、服务进行医疗集团内部议标，现欢迎国内合格的投标供应商前来提交密封的投标文件。

1、招标编号：mdyyyljt2015-001

2、招标货物名称：详见《招标服务一览表》附后

3、招标文件下载：宁德市闽东医院外网（http://www.fjmdyy.com/）

4、招标文件售价：免费下载。

5、投标截止时间：投标文件应于[2015年8月4日] [下午17:30]（北京时间）之前提交到宁德市闽东医院设备科（福建省福安市城关区鹤山街89号），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：[2015年8月5日] [下午15:00]（北京时间）；开标地点：宁德市闽东医院 医技楼7层 第二会议室（福建省福安市城关区鹤山街89号）。

7、询问规定：采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

8、投标供应商对本次招标活动事项提出疑问的时限及提交的书面质疑材料按照招标文件第二章投标供应商须知第23条要求执行。

9、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），将通过以下媒介发布通知，请潜在投标供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

A、宁德市闽东医院外网（http://www.fjmdyy.com/）

10、参加本项目投标的供应商须办理报名手续：供应商在递交投标文件时应同时登记所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址，并索要回执，该回执将作为贵公司参与竞标的唯一依据。

附：招标服务一览表

招标服务一览表

| 合 同 包 | 品 目 包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格及配置清单 | 预算金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 血液透析相关耗材带量采购 | 1年 | 详见第三章《招标内容及要求》 | 详见第二章《投标供应商须知前附表 》 |  |
| 2 | 2 | 精密输液器 | 1年 |  |  |  |
| 3 | 3 | 留置针 | 1年 |  |  |  |
| 交货地点：宁德市闽东医院医疗集团指定地点 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：定点有效期内以采购人的具体送货时间通知为准，一般以壹周为限。若遇临时急需的耗材，中标供应商须接到通知后应无条件配合及时调配。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：耗材配送资金结算由采购人和中标供应商之一双方商定，原则上每月结清一次货款。如果中标供应商有违约记录，采购人可视情况延期1-3个月付款。 |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商义务：合同期限届满采购人尚未重新确定下一个中标供应商的，中标供应商的合同期限届满后应按原合同继续履行合同至新中标供应商接手供应。 |  |  |  |  |  |  |
| 特别提示：最低投标价不作为本次集团内部确标活动的中标的保证；同时，中标供应商可能不止1家。虽然原则上医疗集团内各使用单位会优先考虑与第一中标供应商（或生产企业）签订销售协议。但并不能保证每个合同包的第一中标供应商能与所有的使用单位均达成使用协议。 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.投标供应商应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

- 2.投标供应商应以包括货物所涉及的有关项目的仓储、运输、保险、验收、税金、技术服务等一切费用进行报价。

- 3.投标供应商所供货物必须是通过合法渠道获取的。

- 4.中标供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

- 第二章  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁德市闽东医院医疗集团耗材带量采购 采购人名称：宁德市闽东医院医疗集团 项目内容：详见《招标服务一览表》 项目编号：mdyyyljt2015-001 |
| 2 | 资格标准： (1) 投标供应商应是有能力提供本次招标项目所述货物和服务的，具有投标项目经营范围的境内供应商；请提供有效的营业执照副本、税务登记证复印件； (2) 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料： A、财务状况报告（2014年度企业财务报表或会计事务所出具的审计报告），近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； B、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录的书面声明； (3) 投标供应商须具有有效的《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》； (4) 投标供应商在投标时须提供检察院出具的投标单位在近三年内无行贿犯罪记录证明（由投标供应商向住所地或业务发生地检察院申请查询，原件须附在投标文件正本中，副本附复印件）； (5) 本项目不接受联合体方式投标； (6) 其他要求详见本章合格的投标供应商。 注：投标供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖投标供应商公章； |
| 3 | 投标有效期：投标截止期结束后 60 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交地址：宁德市闽东医院设备科（福建省福安市鹤山路89号）。 接收人：项凌 投标截止时间：[2015年8月4日] [17：30]（北京时间） |
| 5 | 投标保证金：本次集团内部确标活动不收保证金。 |
| 6 | 评标标准和方法：合同包1至3采用综合评分法各推荐2-3位的中标候选人。详见本招标文件第16页“19.7具体评标标准和方法”。 |
| 7 | 投标文件应由投标供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 8 | 最高限价：本次采购项目投标总价最高限价详见《福建省县以上医疗机构第三批医用耗材网上集中采购入围品种目录》，投标供应商报价超出同品牌同型号产品省中标价的，按无效投标处理。 |
| 9 | 投标供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标供应商应赔偿该损失。 |
| 10 | 本次报价的合同采用固定价格方式。除非另有规定，投标供应商所报单价和以细目总价填报的价格除招标文件另有规定外，在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。投标供应商提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 |
| 11 | 无效投标条款：详见本须知各条款要求，请各投标供应商认真研读。 |
| 12 | 废标条款： 出现下列情形之一的，应予废标： (一) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (二) 因重大变故，采购任务取消的 |
| 13 | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标供应商认真审阅。 （一）重大偏差： 1、投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的； 2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 4、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 5、投标文件中附有采购人不能接受的条件； 6、不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标供应商的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）、细微偏差： 投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标供应商在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件投标供应商须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标供应商的认定。 评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 15 | 招标项目行政监督部门：宁德市闽东医院医疗集团统一采购监督小组。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “投标供应商”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的代理商或制造商。

2.3 “货物”系指中标供应商按招标文件规定向采购人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定中标供应商须承担的运输、配货、包装、技术协助以及其他类似的义务。

3. 合格的投标供应商

3.1详见本章投标供应商须知前附表第2项号要求。

3.2投标供应商须提交的相应资格证明文件：

1）营业执照副本；

2）税务登记证书；

3）法定代表人身份证复印件；

4）投标代表人身份证复印件；

5）法定代表人授权书原件(格式详见第五章“投标文件格式”，投标代表是法定代表人则无需提供)；

6）投标供应商在近三年内无行贿犯罪记录证明文件原件；

7）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告（2014年度企业财务报表或会计事务所出具的审计报告），近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

B、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录的书面声明；

8）投标供应商须提供《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械注册证书》复印件；

3.3一个投标供应商只能提交一个投标文件。如果投标供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4投标供应商若为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

注：投标供应商有责任对3.3、3.4条规定的条款中情形做出声明,否则投标被拒绝。(格式见第五章投标文件格式)。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标供应商的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标供应商自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标供应商须知

⑶ 招标内容及要求

⑷投标文件格式（分技术商务标格式和报价标格式）

5.2若本招标文件中有列明工艺、图纸、材料和设备的专利、配置、技术参数、性能、标准、商标、名称、设计、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标供应商可提出替代标准，但替代标准必须优于或满足招标文件要求，并在《技术规格偏离表》中做出详细说明，否则，评标委员会将作出不利于投标供应商的判断。

5.3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标供应商若对以上情况要求了解，经采购人同意后，可以到使用地勘察，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标供应商对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）通知。将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标供应商，并在原发布公告的网站发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），可主动或依投标供应商要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标供应商，投标供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的投标截止时间三个日历日前，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原发布招标公告的网站发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标供应商可对招标服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标供应商投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标供应商公章。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 投标文件的组成

10.1技术商务标应包括下列部分：（单独编制、胶装、装订成册并密封）

附：技术商务部分评标内容对应表

（1）耗材安全服务承诺

（2）耗材保质期承诺

（3）配送响应时间情况说明

（4）配送方案

（5）供货实力情况

（6）仓储证明文件

（7）配送能力证明文件

（8）技术人员配备情况表

（9）耗材配送要求偏离表

（10）投标供应商的资格证明文件

（11）投标供应商提交的其他资料

（12）投标供应商廉政承诺书

10.2报价标应包括下列部分：（单独编制、胶装、装订成册并密封）

(1) 投标书

(2) 开标一览表

10.3特别提示：

（1）本项目实行两阶段评标。各投标供应商提交的投标文件应由技术商务标和报价标两部分组成，投标供应商必须将技术商务标和报价标分别单独装订，分册密封投标，且技术商务标分册中不得出现投标报价信息，否则该投标供应商的投标文件将被视为无效投标。

（2）投标供应商的投标文件中如投标书、开标一览表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价标，其余资料则为技术商务标。投标供应商在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“13.1投标文件的编制与装订要求”。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标供应商须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下可于投标有效期满之前书面要求投标供应商同意延长有效期，投标供应商应在规定的期限内以书面形式予以答复。投标供应商可以拒绝上述要求。投标供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。

12. 投标保证金

12.1 本次医疗集团内部耗材确标不向各投标供应商收取投标保证金。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制与装订要求：投标供应商须按本招标文件中第五章第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”要求规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：应编制封面、目录、页码，数量为正本一份，副本15份。正本必须用A4幅面纸张打印。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标供应商特别注意）

13.2投标文件应由投标供应商的法定代表人或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。

13.3本次采购产品使用的报价货币为人民币。

13.4投标供应商应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标供应商公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据的指示进行的，或者是为改正投标供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标供应商应将投标文件技术商务标正本和报价标正本分别用密封袋单独密封，两部分的全部副本也分别用密封袋密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务标和报价标投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于  2015年  月  日   午     之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标供应商公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标供应商应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行装订、密封和标记后，按投标供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标供应商须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由主持，采购人、投标供应商和有关方面代表参加。所有投标供应商代表（必须与投标文件有权签名人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由采购人监督人员、投标供应商推荐代表和投标供应商授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标供应商的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。对唱标内容作开标记录，由投标供应商代表签名确认。

15.4开标时，各投标供应商授权代表须进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标供应商授权代表须对本公司的唱标报价给予签名确认。

15.6投标供应商对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则视为对本次开标过程及开标记录予以认可，投标供应商不得在开标以后以各种事由向本院提出任何异议和要求。

16．评标委员会

16.1根据招标货物和服务的特点依照医疗集团文件要求组建评标委员会。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标供应商或与上述评标工作无关的人员。

投标供应商任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标供应商不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标供应商提交的投标文件按投标供应商须知前附表第2项所述的资格标准对投标供应商进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标供应商的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

(1) 投标文件未按照本章规定分为报价标和技术商务标的；或未按本章规定进行胶装、密封、标记的；

或技术商务标出现报价内容的；

(2) 投标文件未按规定由投标供应商的法定代表人或其授权代表签名；或未加盖投标供应商公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；或未在资格证明文件上加盖投标供应商公章的；

(3) 未按规定时间提交投标文件的；

(4) 不满足招标文件资格标准的；

(5) 以联合体形式参与投标的；

(6) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(7) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(8) 投标供应商提交的是可选择的报价；

(9) 投标供应商未按规定对投标进行分项报价；

(10) 一个投标供应商不止投一个标；

(11) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(12) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(13) 投标供应商存在串通投标行为的；

(14) 投标供应商的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的；

(15) 未按规定办理报名手续的；

(16) 交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(17) 投标文件没有正本的或没有副本的；

（18）未提供耗材安全服务承诺、耗材保质期承诺的；

(19) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

但评标委员会可要求候选中标供应商对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标供应商进行书面澄清，并以不利于投标供应商的内容为准进行评审。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标供应商未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标供应商须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标供应商应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标供应商须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5

19.6评标委员会在评标过程中发现投标供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

①不同投标供应商的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

②不同的投标供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

③由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标供应商参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

④有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.7具体评标标准和方法

本项目合同包1至合同包3评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标供应商，并计算出各投标供应商技术商务部分的得分。

第二阶段进行报价部分的评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标供应商进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标供应商，并计算出各投标供应商价格部分的得分。

最后将两阶段相加汇总计算各合格投标供应商的综合得分，并按各合格投标供应商的综合得分排序前名推荐为中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标供应商将被排序在前。

合同包1分值评标方案：

A：技术部份评分           满分50分

B：商务部份评分           满分15分

C：报价部份评分           满分35分

合同包2及合同包3分值评标方案：

A：技术部份评分           满分35分

B：商务部份评分           满分15分

C：报价部份评分           满分50分

各评委评分A、B部分分别去掉一个最高分、去掉一个最低分，余项算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合评分：A+B+C

包1

| A:技术部分评分（满分50分） 若投标方的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即25分（含）]，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 | 42分 | 根据各投标人所投耗材对《第三章招标内容及要求》“技术规格及要求”中的各项配置要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得42分，有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行扣分：技术参数中标注“★”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“★”号的参数，每负偏离一项扣1分；正偏离不加分。 |
| A2 | 加分条款 | 5分 | 透析器材质采用聚醚砜膜或聚砜膜技术加的得5分，不满足不得分。 |
| A3 | 技术支持材料 | 3分 | 根据投标人所投产品彩册（页）或有效的证明材料（如由地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等)，对所投产品技术性能的佐证情况，由评委在0-3分之间进行打分；所提供技术支持材料不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。提供虚假材料者按无效投标处理。 |
| 各投标方的技术部分得分A=A1+A2+A3 |  |  |  |

| 评分 部分 | 评分细则 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| B商务部分 | B1.针对投标供应商保证耗材安全采取的保障措施情况和服务承诺情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B2.根据投标供应商承诺所供的耗材保质期情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B3.根据投标供应商承诺的配送响应时间情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B4.针对投标供应商为本项目制定的配送方案情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B5.针对投标供应商的供货实力情况打分（重点考核货源渠道等）。由评委进行横向比较并在0-0.5分之间进行评分。 | 0.5 |
|  | B6.仓储条件： B6.1针对投标供应商自有或租贷的仓库面积情况打分：100㎡≤产权面积＜200㎡的得0.3分、200㎡≤产权面积＜300㎡得0.6分、300㎡≤产权面积＜400㎡的得0.9分，产权面积≥400㎡的得1分。（自有场地的提供产权证明复印件，租赁场地的提供产权证明复印件和租赁合同，否则不得分。合同期内发现中标供应商提供虚假材料的，终止采购协议并停止支付剩余货款）。（满分1分） B6.2针对投标供应商自有或租贷的仓库中至少设立一个独立冷冻库的得1分，须提供独立冷冻库的实景彩图，否则不得分。（满分1分） B6.3仓储现代化水平：投标供应商仓储具备自动运送系统的0.5分；具备电子标签自动分拣系统的1分，须提供上述设备的实景彩图，否则不得分。（满分1分） | 3 |
|  | B7.配送能力： B7.1、针对投标供应商具备的配送车辆情况打分：1辆≤车辆＜3辆的得0.3分；3辆≤车辆＜5辆的得0.6分；车辆≥5辆的得1分。（须提供企业拥有产权的配送车辆行驶证复印件，否则不得分。合同期内发现中标供应商提供虚假材料的，终止采购协议并停止继续支付剩余货款）（满分1分） B7.2、投标供应商具备的配送车辆中包含至少1辆冷链配送车的得0.5分；须提供企业拥有产权的配送车辆行驶证复印件，否则不得分。（满分0.5分） | 1.5 |
|  | B8.专业技术人员配备情况：根据投标供应商具备的初级以上专业技术人员情况，由评委进行横向比较，并在0-0.5分之间进行评分。（须提供上述人员的资质证书和投标截止时间前三个月内任一个月内投标供应商为员工缴纳社保的证明文件复印件） | 0.5 |
|  | B9. 配送网络：在福安市有设立或参股的耗材批发企业的得0.5分，须提供与股权关联企业之间的股权构成证明材料，否则不得分。 | 0.5 |
|  | B10.投标供应商注册资金情况：注册资金最高的得0.5分；注册资金次高的得0.3分，其余的不得分。（以营业执照为准） | 0.5 |
|  | B11.投标供应商成立年限：最长的得0.5分，成立年限次长的得0.3分，其余的不得分（以营业执照为准）。 | 0.5 |
|  | B12.针对投标供应商上一年度的营业额进行打分：营业额最高的得0.5分，次高的得0.2分，其余得0分。（须提供2014年会计事务所审计报告，否则不得分。） | 0.5 |
|  | B13.针对投标供应商上一年度的纳税情况:由评委进行横向比较并在0-0.5分之间进行评分。（以税务部门出具的年度完税证明或纳税发票为准） | 0.5 |
|  | B14.投标供应商承诺允许采购人认为的可疑质量问题的耗材可退换货的，加1分。 | 1 |
|  | B15.根据投标供应商承诺允许采购人未能及时使用完而剩余的过期耗材可退换货的，加1分。 | 1 |
|  | B16.投标供应商所提供的投标文件:是否能按招标文件要求编制、内容正确、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0-1分之间进行评分。 | 1 |

| 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| C:报价部分评分（满分35分） | 满分35分 | 评委对各投标供应商投标的各品牌功能和规格相近的产品进行配对和归类，将同类产品报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标供应商的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×100×Q C： 投标供应商该类产品报价得分 Hn：各投标供应商该类产品的报价，即报价评标价 H：评标基准价，即符合技术规格该类产品的最低报价 Q：价格权值 Q=35% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

合同包2、3评分方案：

| A:技术部分评分（满分35分） 若投标方的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即17.5分（含）]，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 | 32分 | 根据各投标人所投耗材对《第三章招标内容及要求》“技术规格及要求”中的各项配置要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得32分，有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行扣分：技术参数中标注“★”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“★”号的参数，每负偏离一项扣1分；正偏离不加分。 |
| A2 | 技术支持材料 | 3分 | 根据投标人所投产品彩册（页）或有效的证明材料（如由地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等)，对所投产品技术性能的佐证情况，由评委在0-3分之间进行打分；所提供技术支持材料不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。提供虚假材料者按无效投标处理。 |
| 各投标方的技术部分得分A=A1+A2 |  |  |  |

| 评分 部分 | 评分细则 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| B商务部分 | B1.针对投标供应商保证耗材安全采取的保障措施情况和服务承诺情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B2.根据投标供应商承诺所供的耗材保质期情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B3.根据投标供应商承诺的配送响应时间情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B4.针对投标供应商为本项目制定的配送方案情况，由评委进行横向比较并在0-1分之间进行评分。 | 1 |
|  | B5.针对投标供应商的供货实力情况打分（重点考核货源渠道等）。由评委进行横向比较并在0-0.5分之间进行评分。 | 0.5 |
|  | B6.仓储条件： B6.1针对投标供应商自有或租贷的仓库面积情况打分：100㎡≤产权面积＜200㎡的得0.3分、200㎡≤产权面积＜300㎡得0.6分、300㎡≤产权面积＜400㎡的得0.9分，产权面积≥400㎡的得1分。（自有场地的提供产权证明复印件，租赁场地的提供产权证明复印件和租赁合同，否则不得分。合同期内发现中标供应商提供虚假材料的，终止采购协议并停止支付剩余货款）。（满分1分） B6.2针对投标供应商自有或租贷的仓库中至少设立一个独立冷冻库的得1分，须提供独立冷冻库的实景彩图，否则不得分。（满分1分） B6.3仓储现代化水平：投标供应商仓储具备自动运送系统的0.5分；具备电子标签自动分拣系统的1分，须提供上述设备的实景彩图，否则不得分。（满分1分） | 3 |
|  | B7.配送能力： B7.1、针对投标供应商具备的配送车辆情况打分：1辆≤车辆＜3辆的得0.3分；3辆≤车辆＜5辆的得0.6分；车辆≥5辆的得1分。（须提供企业拥有产权的配送车辆行驶证复印件，否则不得分。合同期内发现中标供应商提供虚假材料的，终止采购协议并停止继续支付剩余货款）（满分1分） B7.2、投标供应商具备的配送车辆中包含至少1辆冷链配送车的得0.5分；须提供企业拥有产权的配送车辆行驶证复印件，否则不得分。合同期内发现中标供应商提供虚假材料的，没收履约保证金。（满分0.5分） | 1.5 |
|  | B8.专业技术人员配备情况：根据投标供应商具备的初级以上专业技术人员情况，由评委进行横向比较，并在0-0.5分之间进行评分。（须提供上述人员的资质证书和投标截止时间前三个月内任一个月内投标供应商为员工缴纳社保的证明文件复印件） | 0.5 |
|  | B9. 配送网络：在福安市有设立或参股的耗材批发企业的得0.5分，须提供与股权关联企业之间的股权构成证明材料，否则不得分。 | 0.5 |
|  | B10.投标供应商注册资金情况：注册资金最高的得0.5分；注册资金次高的得0.3分，其余的不得分。（以营业执照为准） | 0.5 |
|  | B11.投标供应商成立年限：最长的得0.5分，成立年限次长的得0.3分，其余的不得分（以营业执照为准）。 | 0.5 |
|  | B12.针对投标供应商上一年度的营业额进行打分：营业额最高的得0.5分，次高的得0.2分，其余得0分。（须提供2014年会计事务所审计报告，否则不得分。） | 0.5 |
|  | B13.针对投标供应商上一年度的纳税情况:由评委进行横向比较并在0-0.5分之间进行评分。（以税务部门出具的年度完税证明或纳税发票为准） | 0.5 |
|  | B14.投标供应商承诺允许采购人认为的可疑质量问题的耗材可退换货的，加1分。 | 1 |
|  | B15.根据投标供应商承诺允许采购人未能及时使用完而剩余的过期耗材可退换货的，加1分。 | 1 |
|  | B16.投标供应商所提供的投标文件:是否能按招标文件要求编制、内容正确、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0-1分之间进行评分。 | 1 |

| 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| C:报价部分评分（满分50分） | 满分50分 | 评委对各投标供应商投标的各品牌功能和规格相近的产品进行配对和归类，将同类产品报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标供应商的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×100×Q C： 投标供应商该类产品报价得分 Hn：各投标供应商该类产品的报价，即报价评标价 H：评标基准价，即符合技术规格该类产品的最低报价 Q：价格权值 Q=50% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

19.7.1.每位参加竞标供应商（或生产企业）按照一次谈判的原则，现场就产品规格型号、配置、质保期、专家提问的回答、合同价等相关问题当场协商确定，由参加竞标供应商（或生产企业）现场就上述问题做出书面承诺并签字确认，确认后立即离场，并不得再次更改承诺书。

19.7.2.待同一品种耗材所有参加竞标供应商（或生产企业）叙标结束后，由记录员现场公布各参加竞标供应商（或生产企业）叙标结果并制成评审表。每位评委就叙标情况进行综合评价打分后签字确认。

19.7.3记录人与监标员一道收集、汇总各评委评分结果，由秘书向评委汇报各参加竞标供应商（或生产企业）排序情况。

19.7.4.评委对评标结果进行充分讨论，通过初步确标意见，形成招标会议记录。

19.7.5设备采购小组对拟中标供应商（或生产企业）的资料进行整理、复审，向医疗集团常务理事会汇报，确定中标耗材品种。

19.7.6.一般每种耗材确标2-3个品牌，供使用单位自行选择使用。原则上各使用单位应优先考虑与第一中标供应商（或生产企业）签订销售协议。

19.8评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并说明情况。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标供应商的投标文件满足招标文件全部实质性要求，按招标文件确定评标标准、方法，每个合同包经评委评审并推荐2-3位中标候选人，被列入中标候选人并不意味着其所推荐的所有规格的产品均能被确标并采购。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经医疗集团理事会确认后，在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告并发布发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1闽东医院医疗集团的各使用单位将根据自己的意愿与中标中标供应商签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.招标项目行政监督部门

24.1由闽东医院医疗集团统一采购监督小组派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标供应商如对招标活动有异议，可以按照有关规定向闽东医院医疗集团统一采购监督小组投诉。

- 第三章  招标内容及要求

- 项目概述：本项目是宁德市闽东医院医疗集团宁德市闽东医院医疗集团耗材带量采购，包括采购、运输、售后服务等。

- 供货期限：暂定一年（具体时间以合同签订时间为准）。

合同包1：

品目1-1：血透相关耗材

总体要求：本项目所采购的血透相关耗材供肾衰患者血液透析之用，应包括血液透析器和血液透析导管及附件。投标供应商可以选择所代理品牌的部分或全部规格的产品参与竞标，但各规格均必须提供详尽的性能说明和报价，未进行规格性能说明和报价的产品将视为放弃竞标。投标供应商可以将透析器与一次性血液净化装置的体外循环管路、血液透析用一次性护理包一同打包报价。

技术要求：

品目1：血液透析器

一、包装要求：

- 单包装应为无菌纸塑包装。

- 每一中包装内应放产品使用说明书、检验合格证等相关资料各1份。

- 运输包装材料上，或者透过包装材料应能看见以下标志： a)内装物说明； b) 批号以“批”字开头； c) “无菌”、“无热原”字样； d) 失效日期的年和月； e) 制造单位或供应商的名称和地址； f) 搬运、贮存和运输的要求。

二、规格要求：

（一）低通透量透析器：

有效膜面积：≥1.4平方米。

超滤系数：≥1400 mL/hr*100mmHg或超滤流速为0ml/min时≥980 mL/hr*100mmHg

尿素清除率≥240mL/min（300ml/min）

（二）高通透量透析器：

1.有效膜面积：≥1.7平方米。

2.超滤系数：≥55 mL/hr.mmHg

3.尿素清除率≥228mL/min（300ml/min）

4.维生素B12清除率≥160

5.β-2微球蛋白清除率≥0.8（300ml/min）

品目2：血液净化装置的体外循环管路技术参数要求

- 采用医用级高分子原料

- 规格齐全，可适用于各品牌的血液净化设备；

- 可根据客户需求，提供不同规格的体外循环管路

- ★包含内漏穿刺针2枚

- ★标配止逆废液袋1个

- 标配传感器保护罩2个

- 标配插瓶器1个

- 环氧乙烷气体和伽马射线灭菌；

- 产品已取得中国SFDA.CCC和欧盟CE认证。

品目3：血液透析用一次性护理包

1.一次性无菌包装

2.可根据客户需要定制

3.环氧乙烷气体或伽马射线灭菌

4.配置如下：

| 组件名称 | 材料 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料托盘 | 塑料 |  | ≥1只 |
| 医用胶贴 | 医用压敏胶、离型纸、无纺布或纸或塑料膜等、或加吸水芯片 |  | ≥6片 |
| 橡胶检查手套 | 天然橡胶胶乳 | 小号 | ≥2只 |
| 棉纱布 | 脱脂棉纱布 |  | ≥2片 |
| 棉签 | 竹棒或塑料棒、脱脂棉 | 长度≥60 | ≥10支 |
| 棉球或棉卷 | 脱脂棉；或浸酒精或碘伏 | ≥0.2g/只 | ≥2只 |
| 治疗巾 | 无纺布或加塑料膜或淋膜无纺布 | 长宽≥300 | ≥1块 |

合同包2

品目2-1：精密输液器

总体要求：本项目所采购的精密输液器用于临床输液治疗。投标供应商可以选择所代理品牌的部分或全部规格的产品参与竞标，但各规格均必须提供详尽的性能说明和报价，未进行规格性能说明和报价的产品将视为放弃竞标。

技术标准：

- 产品符合《中华人民共和国医药行业标准》中对一次性精密输液器的技术要求

- 外包装：采取纸塑包装

- 精密输液器滤膜采用聚醚砜膜技术或核孔膜技术

- 滤膜面积≥3.5平方厘米

- 对5微米以上的微粒过滤精度≥99%

- 带鲁尔接头

- 具备Y型加药口

- 附带静脉穿刺针

- 可根据客户需求，提供0.55mm、0.7mm、0.8mm等不同规格的静脉穿刺针供客户选择。

- 静脉穿刺针针尖采用五面研磨技术

- 自排气设计可以有效的减少输液过程中产生的气泡，保证输液安全。

- 可根据客户需求，提供一体式塑针、钢针、塑钢针等不同规格的穿瓶针供客户选择。

- 不使用含有邻苯成分的增塑剂（如邻苯二甲酸二(2 - 乙基己基)酯,邻苯二甲酸二辛酯，即DEHP）。应标时应注明使用增塑剂材料，虚假应标按照无效标处理

- 可提供具有自动止液功能的特殊型号

- 可提供具有安全装置的特殊型号

- 可提供具有复合避光功能的特殊型号

合同包3

品目3-1：留置针

总体要求：本项目所采购的留置针供插入人体外周血管系统进行静脉输液之用。投标供应商可以选择所代理品牌的部分或全部规格的产品参与竞标，但各规格均必须提供详尽的性能说明和报价，未进行规格性能说明和报价的产品将视为放弃竞标。

技术要求：

一、包装要求：

- 单包装应为无菌纸塑包装。

- 每一中包装内应放产品使用说明书、检验合格证等相关资料各一份。

- 运输包装材料上，或者透过包装材料应能看见以下标志： a)内装物说明； b) 批号以“批”字开头； c) “无菌”、“无热原”字样； d) 失效日期的年和月； e) 制造单位或供应商的名称和地址； f) 搬运、贮存和运输的要求。

二、外观要求：

- 留置针导管外表面应洁净、无杂质、无毛刺、无斑痕等缺陷，在导管外表面不应看到汇聚的润滑剂或液滴。

- 留置针导管应光滑而具有弹性，其半透明的管体应能观察回血现象。

- 留置针的导管、针管内不应有任何异物存在。

- 留置针的针尖应锋利，不应有毛刺、弯钩、平头等缺陷。

- 尺寸及色标清晰易辩

- 单翼持针柄设计，符合中国护士的操作习惯。

- Y型三通透明设计，有利于观察腔内药液情况。

三、穿刺针要求：

- 针尖双斜面后部磨切技术。

- 针尖采用侧孔设计方式。

- 可以根据客户要求提供安全型穿刺针。

四、留置导管材质要求：

- 留置导管为非PVC材质，且不含有塑化剂（DEHP）。

- 留置导管尖端成梭形设计和生产工艺，使针尖进入血管后导管送入更顺畅。

- 留置导管在进入血管后应能实现梯度软化，最后达到漂浮于血管中的状态。

- 留置导管壁显影线≥3条，X光照射下便于观察导管位置。

- 具备可视度高的肝素帽，可观察封管时撤针的全过程，

五、规格要求：

- 规格型号种类多样化，便于临床不同情况下使用。

- 可根据客户需求，提供最大18G，最小26G的不同规格的留置针。

- 可根据客户需求，提供具备Y型三通接口的留置针。

- 可根据客户需求，提供供手术室建立快速输液通道的开放式留置针。

- 可根据客户需求，提供防止针刺伤和血液污染的安全型留置针。

可根据客户需求，提供正压无针密闭型留置针。

- 第五章  投标文件格式

注:1、本附件格式分第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”两册,装订时要求第一册和第二册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考,投标供应商应根据行业特点,结合本次招标技术规格要求,对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

投  标  文  件

第一册 技术商务标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标供应商名称（并盖公章）：

日   期： 2015年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

技术商务部分格式

目    录

附：技术商务部分评标内容对应表………………………………………………………………………（页码）

1. 耗材安全服务承诺…………………………………………………………………………………（页码）

2. 耗材保质期承诺……………………………………………………………………………………（页码）

3. 配送响应时间情况说明……………………………………………………………………………（页码）

4. 配送方案……………………………………………………………………………………………（页码）

5. 供货实力情况………………………………………………………………………………………（页码）

6. 仓储证明文件………………………………………………………………………………………（页码）

7. 配送能力证明文件…………………………………………………………………………………（页码）

8. 专业技术人员配备情况表…………………………………………………………………………（页码）

9. 耗材配送要求偏离表………………………………………………………………………………（页码）

10.投标供应商的资格证明文件………………………………………………………………………（页码）

关于资格的声明函…………………………………………………………………………………（页码）

投标供应商的资格声明一…………………………………………………………………………（页码）

投标供应商的资格声明一证明材料………………………………………………………………（页码）

投标供应商的资格声明二…………………………………………………………………………（页码）

法定代表人授权书…………………………………………………………………………………（页码）

营业执照副本、税务登记证………………………………………………………………………（页码）

《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械注册证》…………………………………………（页码）

检察院出具的投标单位在近三年内无行贿犯罪记录证明原件…………………………………（页码）

11. 投标供应商提交的其他资料………………………………………………………………………（页码）

11.1……

11.2……

11.3……

……

12．投标供应商廉政承诺书……………………………………………………………………………（页码）

技术商务部分评标内容对应表

投标供应商名称：                          招标编号∶                       合同包：

| 项 目 |  | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 证明材料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 |  |  |  |  |  |

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

耗材安全服务承诺

（投标供应商保证耗材安全采取的保障措施情况和服务承诺情况，结合自身实际情况进行编制）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

耗材保质期承诺

（投标供应商承诺所供的耗材保质期承诺情况，结合自身实际情况进行编制）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

配送响应时间情况说明

（投标供应商根据招标文件的要求，结合自身实际情况进行编制）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

配送方案

（投标供应商根据招标文件的要求，结合自身实际情况进行编制）

（包含配置的人员及分工、车辆等）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

供货实力情况

（投标供应商根据招标文件的要求，提供货源渠道证明材料，如与厂家的供货协议）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

仓储证明文件

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

配送能力证明文件

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

专业技术人员配备情况表

投标供应商名称：                          招标编号∶

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 专业 | 职称 | 资质证明文件所在页码 | 社保证明文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：须提供上述人员的资质证书和投标截止时间前三个月内任一个月内投标供应商为员工缴纳社保的证明文件复印件）

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

耗材配送要求偏离表

投标供应商名称：                          招标编号∶

| 合同包 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应根据所投合同包和招标文件第三章《招标内容及要求》的内容如实详细填写偏离表中，若与上述要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则评标委员会默认投标供应商承诺满足上述要求。

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

投标供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日         （招标编号）投标邀请，本签名人愿意参加投标，提供招标文件“招标服务一览表”中规定的          （合同包）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2．我方的资格声明正本一份，副本十五份，随投标文件一同递交。

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商的资格声明一

1．投标供应商概况：

Ａ．投标供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，相关证明材料附后本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标供应商资格且负全部责任。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照副本、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

投标供应商的资格声明一证明材料

1、财务状况报告（2014年度企业财务报表或会计事务所出具的审计报告）

2、近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商的资格声明二

：

1、本公司参加贵公司组织的                     项目投标，没有招标文件第二章中“合格的投标供应商”条款规定的第3.3、3.4项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标供应商资格，且负全部责任。

2、本公司承诺本项目所投产品均为正规生产厂家、供货商的正规合格产品，均符合招标文件要求和国家相关质量标准，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标供应商资格，且负全部责任。

3、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标供应商资格，且负全部责任。

4、本公司承诺，定点有效期内，对采购人库存耗材在失效期半年以上的药品，承诺进行更换耗材处理。

6、本公司承诺，愿意配合采购单位的不定期的每年不超过4次的到中标供应商单位实地考察抽查，配合提供原始票据等，否则投标无效。

7、本公司承诺对医院报废耗材进行定期回收，并签字确认。

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权书

：

（投标供应商全称）的法定代表人         授权  （投标供应商代表姓名）为投标供应商代表，代表本投标供应商参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本投标供应商处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本投标供应商均予以认可并对此承担责任。投标供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：              性别：       身份证号：

投标供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人身份证正反面复印件（复印件须由企业加盖公章）

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证件正面粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证背面粘贴处 | 被授权人身份证件背面粘贴处 |

授权方                                        接受授权方

投标供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签名或签章：                                   投标供应商代表签字：

日     期：                                               日     期：

营业执照副本、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

注：营业执照副本、税务登记证提供复印件，复印件由企业加盖公章

投标供应商代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械注册证》

：

现附上由                       （签发机关名称）签发的我方               复印件，该执照真实有效。

现附上由                       （签发机关名称）签发的我方               复印件，该执照真实有效。

注：《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械注册证》提供复印件，复印件由企业加盖公章。

投标供应商代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

检察院出具的投标单位在近三年内无行贿犯罪记录证明原件

说明：1、根据福建省检察院、福建省财政厅《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（闽检发【2014】）7号文件规定，行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效。

2、原件须胶装在投标文件正本中，副本附复印件。

投标供应商代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标供应商提交的其它资料

投标供应商认为应提交的其他材料，均可在此附件中提交。

如：1、AAA信用等级证书、“守合同、重信用”或“重合同、守信用”证书、业绩证明材料等技术、商务评分证明材料以及投标供应商认为需要提交的其他资料。

2、……

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

投标供应商廉政承诺书

、采购人：

采购项目名称：

招标编号：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织政府采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在投标时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

投标供应商(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签名）：

年   月  日

投  标  文  件

第二册 报价标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标供应商名称（并盖公章）：

日   期： 2015年   月    日

联系电话：

授权代表人：

联系地址：

第二册：报价部分格式

目    录

1．投标书…………………………………………………………………………………（页码）

2．开标一览表……………………………………………………………………………（页码）

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签名代表    、   （全名、职务）正式被授权并代表投标供应商        、         （投标供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本十五份。

（一）第一册  技术商务标

附：技术商务部分评标内容对应表

1. 耗材安全服务承诺

2. 耗材保质期承诺

3. 配送响应时间情况说明

4. 配送方案

5. 供货实力情况

6. 仓储证明文件

7. 配送能力证明文件

8. 专业技术人员配备情况表

9. 耗材配送要求偏离表

10.投标供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

投标供应商的资格声明一

投标供应商的资格声明一证明材料

投标供应商的资格声明二

法定代表人授权书

营业执照副本、税务登记证

《医疗器械经营企业许可证》和《医疗器械注册证》

检察院出具的投标单位在近三年内无行贿犯罪记录证明原件

11. 投标供应商提交的其他资料

12．投标供应商廉政承诺书

（二）第二册  报价标

（1）投标书

（2）开标一览表

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为详见开标一览表。

2.投标供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标供应商保证遵守招标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

4.投标供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 60 日历日。

6.投标供应商同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标供应商名称：               招标编号∶              货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 耗材名称 | 生产厂家 | 规格/型号 | 投标价格（元） | 打包采购价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 血透相关耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期响应情况 |  |  | 按照招标文件规定执行 |  |  |  |  |  |
| 付款方式响应情况 |  |  | 按照招标文件规定执行 |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应再另册制作一套同装在一单独的信封内密封。

2.当一个合同包有多个品目进行打包报价时，投标供应商应按照上表详细归类并报该打包价。

3. 当一个合同包的一个品目有多种规格型号的，投标供应商应按照上表详细列出每个规格型号，并进行分别报价。未列入的规格型号不得做列入中标产品范围。

投标供应商代表签名：

投标供应商（全称并加盖公章）：