附件2

企事业单位环境信息公开表

| 单位名称 |  | 宁德市闽东医院 |  | 组织机构代码 |  |  | 统一社会信用代码 | 12352200490348260N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  | 福安市城南街道鹤山路89号 |  | 法定代表人 | 刘昌明 |  | 联系方式 | 0593-6336086 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |  | 医疗服务（1700张床位） |  | 防治污染设施的建设和运行情况 |  |  | 污水处理站 |  |  |
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  | 环评报告 |  | 环境自行监测方案 |  |  | 无 |  |  |
| 突发环境事件应急预案情况 |  | 无 |  | 排放口数量和分布情况 |  |  | 污水排放口1个 |  |  |
|  |  | 排放去向 | 上年度平均排放浓度（单位：水mg/L、气mg/m3） | 执行标准值（单位：水mg/L、气mg/m3） |  | 因超标排污被处罚情况 | 上年度排放量(单位：吨） |  | 核定的排放总量(单位：吨） |
| 主要污染物 | 污水 | 福安市污水处理厂 | 氨氮30.4、悬浮物26， | 氨氮-、悬浮物60 |  | 无 | 219000 |  | 365000 |
| 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人员 | 吴晓红 | 企业审核人员： 陈建国 （企业盖章） 2019年 6 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |

本单位承诺所填信息真实准确，并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生成或者发生变更情形的，自变更之日起三十日内予以公开。