宁德市闽东医院PET-CT配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的PET-CT应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

一、硬件方面最低要求

1、PET方面：探测器方面要求目前最新的探测功能，达到数字化探测，以便达到更高的探测效率；拥有校正源；

2、CT方面：探测器需最新的CT探测器，探测器排数应为各自品牌在国内上市PET-CT配置的最高排数和层数。球管热容量应能满足高负荷运行需求，且必须为各自品牌在国内上市PET-CT中配置的CT球管热容量最大的；

3、计算机系统方面：应提供各自品牌在国内上市的最新版本的采集及后处理工作站。

二、应用软件方面：应提供我院业务开展需要的所有的最新版本的应用软件。

1、PET应用软件，包括且不限于：图像处理、显示、分析、校正软件，3D重建软件；（含TOF技术，扫描速度调整技术，心脏、肿瘤、神经系统等采集、处理、分析的全部应用软件）

2、CT应用软件，包括且不限于：图像处理、显示、分析、校正软件，3D重建软件；

3、PET-CT应用软件，包括且不限于：图像融合、处理、显示、分析、校正、质量控制盒图像传输软件等。

三、PET-CT运行的其他用品和配套服务项目（详见附表：闽东医院PET/CT、第三方设备及服务分项报价一览表）

1、辐射防护用品：含操作过程中用到的活度计、辐射检测仪器、个人报警仪、个人防护用品、污物桶、辐射监测和视频监控系统等。

2、药物注射、分装、储存的相关配套设施；

3、核医学影像信息管理系统；含患者管理、登记、检查系统及所有计算机、显示器、报告打印系统；

4、CT专用高压注射器1台；

5、场地改造、防护改造、环境评价及验收等费用。

宁德市闽东医院

2021年4月9日