招标文件

类    别: 货物

项    目：医用升温毯等医疗设备采购项目

宁德市闽东医院

2022年8月8日

宁德市闽东医院医用升温毯等医疗设备采购院内公开招标公告

根据使用需要,我院将对下列项目进行院内公开招标，现欢迎投标人前来提交密封的投标文件。

1．招标项目内容：

| 合同包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 控制单价 | 控制总价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医用升温毯 | 2 | 35000元 | 70000元 | 见招标文件 |
| 2 | 2-1 | 临时起搏器 | 1 | 29500元 | 29500元 |  |
| 3 | 3-1 | 输液泵 | 10 | 10000元 | 100000元 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 199500元 |  |

- 招标方式：公开招标。

- 评审方式：最低价评标法，超过控制价的报价或投标参数负偏离将取消投标资格。

4、投标人资格要求：

⑴凡有能力提供本招标文件所述货物的境内供应商；
⑵符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

※投标人资格具体要求详见本招标文件《第二部分 投标人须知》。

5、投标截止时间：2022年8月12日（北京时间）下午5：30之前提交到宁德市闽东医院设备科，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：2022年8月15日（北京时间）上午9：00整。

开标地点：宁德市闽东医院

7、投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间3日前，将问题以书面的形式提交到宁德市闽东医院，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

8、联系电话：0593-8981267

宁德市闽东医院

2022年8月8日

第二部份   投标人须知

一、投标文件的编写与递交

1、 投标文件应由下列部分组成：

（1）封面；

（2）投标函；

（3）授权委托书

（4）投标价格表；

（5）投标资格证明文件；

①营业执照副本复印件

②所投产品应符合《医疗器械监督管理条例》的规定，投标产品属于一类医疗器械的应提供该产品《第一类医疗器械备案凭证》，属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的技术商务卷《标的说明一览表》中型号一致，否则将视为符合性审查不合格，投标无效）。

③投标人应符合《医疗器械经营监督管理办法》的规定，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》（所投产品属于二类、三类医疗器械）或第一类医疗器械生产备案凭证（所投产品属于一类医疗器械）；投标人为所投产品经销商且所投产品属于三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》 ，如所投产品属于二类医疗器械的，也可以提供《二类医疗器械的经营备案凭证》。

（6）参数对比表

（7）质量保证及售后服务承诺；

2、投标人认为需提供的其他资料：

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

（1）投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）附有效身份证明，以证明其投标资格。投标文件可采用专人送达或邮寄、快递等方式。

（2）投标文件须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

（3）投标有效期应满足招标文件要求；

（4）投标报价须一次报出不得更改的价格。

（5）投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

（6）一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

（7）投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

（8）投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足招标文件的要求。

（9）投标文件正本一份。

（10）投标人必须提供采购项目技术内容及要求。

5、采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以邮箱发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

二、投标文件的评审

1、开标时，由招标人监督代表和评审专家检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封。

2、本次招标根据最低价评标法确定成交供应商。

3、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定的资格条件的；

（2）不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（3）超过预算价的报价。

（4）投标方所投产品超出投标方营业执照所规定经营范围的。

4、属下列情形之一的，应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

三、合同签订

1、评审结束后，由招标方通知中标供应商签订中标合同。

2、中标方应在收到通知后5日内与招标方签订合同签订合同。中标方未按规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分    采购内容及要求

一、产品技术参数

包1、医用升温毯主要技术参数

1、充热空气式加温，临床用于围术期患者体温调节

2、升温方式：充热空气式

3、液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级

4、主机面板具有一键式温度设置自然风键、38℃、43℃快捷键、温度调节及风量调节键

5、温度调节范围33-43℃、±1℃，任意温度可调节

6、控温精度0.5℃

7、具有温度传感器，可监测实时加热热风温度

8、多种声、光、图文报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、 传感器故障报警

9、超高温报警：温度持续1分钟≥45℃，主机报警、自动停止工作。

10、进口德国品牌加热风机。

11、风量5档可调。

12、送风管1.2M-1.7m可伸缩调节，节省室内空间占用

13、具有空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm

14、最大运行风量噪声2档≤53dB、1档≤48dB

15、正常工作条件：环境温度＋10℃～＋40℃、相对湿度30％～75％、大气压力700hPa～1060hPa。

16、具有全身盖毯、全身垫毯、上/下半身毯、儿童全身盖毯等保温毯。

17、具有防水设计

18、耗材需兼容其他品牌暖风毯主机设。

包2-1、临时起搏器主要技术参数

1．工作方式 ：  VVI    VOO  VOO×3

2．电性能参数：

正常频率：30～180ppm(VVI  VOO)

注：（若需要148 ppm以上的起搏频率时，请先将反拗期调减至250ms。）

超速频率（VOO×3）: 90～540

脉冲幅度：0.1～10V

脉冲宽度：0.2～2.5ms

灵敏度：1～10mV

不应期：250～500ms

电池电压：9V（碱性电池）

3．物理参数：

电极接口直径：Φ1.5～Φ2mm

体积：≥120×60×20mm

重量：≥180克（含电池）

配置清单：主机1台，使用说明书1份，产品合格证书1张，缚扎带1条，延长线1条，9V碱性电池  2块

包3-1、输液泵主要技术参数

1.≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、微量模式、点滴模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

2.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度

3.流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ；

4.预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）；

5.输液精度：≤±5%；

6.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；

7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；

8.下阻塞150-975mmHg，可以选择12档阻塞级别，并且可以动态显示管路的压力状态。

9.支持输血功能。

10.支持上阻塞报警。

11.电阻触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文七种颜色彩屏显示，80度可视角；

12.气泡检测：最小检测气泡大小25ul；

13.无需任何配件，支持两个泵之间叠加；

14.防尘防水等级：IP33；

15.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

16.更改输液速度时完全不需要中断输液；

17.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

18.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

19.报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作；

20.具有自适应蠕动系统，能够自适应匹配各种输液管路，达到输液准确度。

21.主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理；

22.主界面可显示输注药物的中文名字，并严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；

23.可在泵端内置科室常用药物，并预设药物参数，当选择某药物后，其参数自动录入，提高输注效率

24.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

25.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

26.屏幕亮度支持10级可调

27.能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

28.具有RJ45有线联网端口,无需转换器可与静脉输注中央站有线连接；

29.配备USB2.0，Micro USB 2.0和USB3.0接口进行数据导入导出24.8	内置不少于5000种药物；

30.重量：≤1.4Kg（含锂电池）；

31.锂电池续航时间：≥10小时@ 25mL/h；

二、商务条件

1、交付地点：福建省宁德市福安市鹤山路89号
2、交付时间：合同签订后 (15) 天内交货
3、交付条件：设备按厂家产品验收标准及招标文件中招标内容及要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。设备安装、调试结束后，由中标方负责并同采购人及有关专家进行验收。

4、付款方式：设备验收合格后，中标方提供发票及相关证件后一个月内支付合同价款。

5、质保期和售后服务要求：

（1）中标供应商应对所提供仪器设备提供2年免费保修服务，免费保修期自验收合格之日起计算。

（2）在质量保证期内所投产品出现质量问题，采购人有权要求中标供 应商无条件更换，如更换后的产品再次出现质量问题，采购人有权退货并解除合同，因产品质量问题造成的所有损失，由中标供 应商承担。

（3）在质保期间出现故障，中标人应在接到采购人通知后4小时以内到场响应，8小时内确定解决方案。24小时内无法排除故障的，须在1个工作日内包换全新货物。

（4）中标人应根据采购人通知，在所承诺交付时间内负责将货物送至采购人指定地点。运输方式由中标人自行选择，所需运输费用由中标人承担。中标人应按合同规定的时间和数量与采购人做好货物移交验收工作。运输移交过程所发生的一切费用由中标人承担。中标人应制定详细的送货方案，以及拟安排配送本批货物的车辆（物流）、人员等具体情况。

6、报价要求

（1）投标报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：货物生产供应、人工费用、保管、运输、保险费、产品检验检测、设计、配送、包退、包换、包修、验收费、售后服务（含质保期内的上门服务）等一切与本项目有关的费用。投标人应充分考虑可能出现的其他风险,并在本次投标报价中自行考虑。

（2）报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

（3）本次采购不接受有选择性的投标方案和报价。报价内容必须包含招标文件所要求的招标要求及技术要求。

（4）投标人单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标之后不得再向采购人收取任何费用。

（5）投标人的投标报价超出本项目预算价的，视为投标无效。

注：本项目各条款均为实质性条款，不响应将导致投标文件无效。

第四部分   采购合同（参考文本）

（招标人与中标人根据项目特点自行拟定，服务采购合同不得对招标文件和投标文件内容进行实质性修改）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方对             进行招标采购（招标编号：               ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总金额为人民币大写：                  元（￥     ）。

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：  送至甲方指定位置并安装完毕

2.2交货地点：  福安市鹤山路89号闽东医院指定位置

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、货款结算及支付

4、1乙方在货物验收合格后，持合同、验收报告书、销货发票，到采购单位办理货款结算手续。

4、2采购货款由采购单位直接向乙方转帐支付，验收合格之日起一个月内付清。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（ 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认     后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后  2 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若  5  小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的  0.5 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  5 ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的  1 ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1   天的，乙方应向甲方支付  500   元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 1

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方两份、乙方一份，具有同等效力。

甲方（需方）：                       乙方（供方）：

法人代表：                          法人代表：

授权代理人：                        授权代理人：

经办人：                            电话：

电话：                              地址：

地址：                              电传：

电传：                              邮编：

邮编：                              开户银行：

账号：

第五部份   投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

合同包：

项  目：

投标方（公章）：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：投标函

投标函

致：宁德市闽东医院

我方接受贵方采购项目为            的采购，愿意参加该项目 包     采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为90个工作日。

5、我方同意在投标有效期内撤回投标，贵方有权不予退还保证金。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                        邮编：

网址：

电话：　  　　   传真：

投标方（公章）：

投标人代表签字：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（授权单位）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加宁德市闽东医院组织的

的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具授权委托书。但须附法定代表人身份证复印件以证明其身份。

格式4：投标价格表

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖公章）                         日期：     年     月    日

| 包号 | 采购项目 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、供应商在投标时必须提供所投项目中包号、服务分项内容和报价，同时按第三部分“服务内容及要求”中提供各项服务的明细价格，并最终统计总价参加投标。

附件5：投标资格证明文件（自制）

（1）营业执照副本复印件

（2）医疗器械注册证等相关文件

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

格式6：参数对比表

参数对比表

项目编号：

| 包号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |

格式7：质量保证及售后服务承诺

质量保证及售后服务承诺函

宁德市闽东医院：

我公司                  承诺，我们提供的投标技术内容和服务承诺完全优于（或等于）采购文件的要求。如发现我公司承诺不实，我们同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对我们进行处罚。

投标方：（全称并加盖公章 ）

投标人代表签字：

日   期：