- 被检测环境等级及面积附表

| 等级 | 检测地点 | 面积/㎡ | 布点数/个 | 价格 | 等级 | 检测地点 | 面积/㎡ | 布点数/个 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼五层ICU一区 |  |  |  |  | 1号楼四层手术室 |  |  |  |  |
| ICUⅢ级 | 隔离ICU | 18.6 | 3 |  | Ⅱ级 | 1#手术室 | 38.3 | 9 |  |
|  | 隔离ICU | 18.6 | 3 |  | Ⅱ级 | 2#手术室 | 38 | 9 |  |
|  | 隔离缓冲间 | 21 | 3 |  | Ⅱ级 | 3#手术室 | 28 | 9 |  |
|  | 换药 | 19.6 | 2 |  | Ⅰ级 | 4#手术室 | 35.4 | 13 |  |
|  | ICU大厅 | 387.7 | 15 |  | Ⅲ级 | 5#手术室 | 26.2 | 9 |  |
|  | 治疗室 | 16.4 | 3 |  | Ⅲ级 | 6#手术室 | 29.6 | 9 |  |
| 1号楼一层静配中心 |  |  |  |  | Ⅲ级 | 7#手术室 | 28.4 | 9 |  |
| 万级 | 静配室1 | 10.89 | 3 |  | Ⅲ级 | 8#手术室 | 28.4 | 9 |  |
| 万级 | 静配室2 | 11.4 | 3 |  | Ⅲ级 | 9#手术室 | 29.8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ级 | 10#手术室 | 29.5 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅱ级 | 11#手术室 | 22.2 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ级 | 12#手术室 | 23.7 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ级 | 13#手术室 | 20.4 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ级 | 14#手术室 | 17.8 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ级 | 15#手术室 | 22.4 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅳ级 | 16#手术室 | 23.2 | 5 |  |
| 3号楼十层手术室 |  |  |  |  | 3号楼十一层新生儿科 |  |  |  |  |
| Ⅱ级 | OR1 | 50.6 | 9 |  | Ⅲ级 | 隔离间1 | 10.4 | 2 |  |
| Ⅲ级 | OR2 | 31.6 | 9 |  | Ⅲ级 | 隔离间2 | 18.8 | 3 |  |
| Ⅲ级 | OR3 | 36.4 | 9 |  | Ⅲ级 | 缓冲前室 | 16.6 | 3 |  |
| Ⅲ级 | OR4 | 36.4 | 9 |  | Ⅲ级 | 蓝光房 | 64 | 6 |  |
| Ⅲ级 | OR5 | 36.4 | 9 |  | Ⅲ级 | NICU | 64 | 6 |  |
| Ⅲ级 | OR6 | 36.4 | 9 |  | Ⅲ级 | 早产儿房 | 68 | 6 |  |
| Ⅱ级 | OR7 | 36.4 | 9 |  | Ⅲ级 | 治疗室 | 13.5 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Ⅲ级 | 足月儿室 | 130 | 10 |  |
| 科室 | 1号楼五层ICU一区 | 1号楼四层手术室 |  | 1号楼一层静配中心 |  | 3号楼十层手术室 | 3号楼十一层新生儿科 |  | 合计 |
| 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |